岳环君分环评批［2020］1号

关于君山工业集中区集中供热改扩建项目

环境影响报告表的审批意见

岳阳有为节能环保科技有限公司：

你公司报送的《君山工业集中区集中供热改扩建项目环境影响报告表》已收悉。我局按照建设项目管理有关规定对该项目进行审查，经研究，批复如下：

岳阳有为节能环保科技有限公司拟在岳阳市君山工业集中区荆江门片区扩建君山工业集中区集中供热项目。项目总建筑面积9358.5 m2，总投资300万元，其中环保投资9万元。项目原有一台10吨燃生物质锅炉，一台15吨燃生物质锅炉，新增一台25吨燃生物质锅炉。根据湖南志远环境咨询服务有限公司编制的《君山工业集中区集中供热改扩建项目环境影响报告表》基本内容、结论、专家评审意见，综合考虑，我局原则同意你公司环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、认真落实专家及环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，并应着重注意以下问题：

（一）切实做好施工期环境保护工作。本项目施工期主要为设备安装，合理安排设备安装的作业时间并采取隔声降噪措施，禁止夜间（22时至次日6时）施工，洒水降尘减少安装时扬尘的排放。建设期生活垃圾定点收集，由园区环卫部门统一收集处理。

（二）废水污染防治。项目实行雨、污分流，生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准的要求后排入君山区城区第二污水处理厂进行处理，锅炉废水经沉淀处理后全部综合利用，不外排。

（三）大气污染防治。锅炉有组织废气通过分级水膜脱硫除尘器处理后满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3中燃气锅炉的特别排放限值要求，无组织废气颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的无组织排放限值要求。

（四）噪声污染防治。选用低噪声设备、合理平面布局，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准要求。

（五）固体废物污染防治。严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的相关要求，设置危险固废的暂存库，认真落实固废分类收集、处置和综合利用措施。生活垃圾由环卫部门定期清运；一般固废集中收集后外售；废矿物油等危废交由有资质的单位无害化处理。

（六）环境和安全管理。加强管理，做好每日的巡检工作和记录。做好各项环境风险防范措施的，降低项目的环境风险，做好各项应急预案。

三、你单位应在收到本批复后15个工作日内，将批复及该项目环评报批稿送至岳阳市君山区环境监察大队、湖南志远环境咨询服务有限公司。

四、岳阳市君山区环境监察大队负责项目建设期的日常环境监管。

岳阳市生态环境局君山分局

2020年1月17日